## command
command | address | quantity
read-input-registers | 704 | 8

## channel
|  |  | raw |  | conversion
rounding
channelId | channelName | category | reference | quantity | byteOrder | rotateLeft | andMask | orMask | asType | multiplier | offset | position | mode
current_A | 電流(A) | data | 300705 | 1 |  |  |  |  | uint16
frequency_Hz | 頻率 | data | 300706 | 1 |  |  |  |  | uint16
overloaded | 告警 | alarm | 300707 | 1 |  |  |  |  | uint16

## meta
Type | modbus-templates
Version | 0.4
templateId | r1240